2021年合成树脂乳液内墙涂料能力验证方案

一、实施单位和项目

本次合成树脂乳液内墙涂料能力验证的技术实施单位是山东省产品质量检验研究院（以下简称“省质检院”），由其负责样品的制备和发放，并分析汇总检测结果。本次合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证项目为对比率、总铅含量。

二、参加单位

检验检测机构中，已通过资质认定，具备合成树脂乳液内墙涂料GB/T 23981.1-2019《色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定》、总铅含量：GB/T 30647-2014《涂料中有害元素总含量的测定》其中一项或多项检测能力的检验检测机构必须参加本次能力验证。一家机构若有两个及以上检验检测地址，其具备相应能力的分地址，都必须分别参加。其他检验检测机构根据实际情况自愿参加。

三、时间安排

参加本次能力验证的检验检测机构（以下简称“参试机构”）请于9月5日前通过微信扫描下方报名二维码报名，注意填写信息准确，提交完毕后需要修改请联系省质检院，避免重复提交。能力验证样品将于2021年9月20日通过快递方式发送，各参试机构确认样品状态后，请立即通过微信扫描二维码确认收到样品，填写《2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证样品确认单》（附件1-3），确认单原件（加盖公章）随结果报告单一同寄送。检测结果须于2021年9月28日前通过结果报送二维码上报省质检院，并将检测结果报告单原件及原始记录原件（签字、盖章）采用特快专递方式寄回，并在信封上注明“2021年合成树脂乳液内墙涂料能力验证”字样，报送时间以邮戳日期为准。

省质检院须于 2021年10月30日前完成检测结果的统计和汇总分析，编写能力验证结果报告，并报省市场监管局认证认可处。

报名二维码：             样品确认二维码：

结果报送二维码：

四、工作要求

为保证检验要求统一和检测结果的可比性，各参加检验检测机构必须严格按照《2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证须知》(附件1-1)和《2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证作业指导书》（附件1-4）的要求进行检测，并认真填写《2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果报告单》（附件1-5），检测结果报告单的信息必须齐全，并按时上报。对上报结果不符合要求和过期不报的单位，其能力验证的结果均视为不合格。

联系人：王萌、连露

电  话：0531-89701962 81902770

传  真：0531-88118729

E-mail: sdzjyxpd@163.com

地  址：济南市历城区山大北路81号

邮政编码：250100

附件:

1-1．2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证须知

1-2．2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证报名表

1-3．2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证收到确认单

1-4．2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证作业指导书

1-5．2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果报告单

附件1-1

2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证须知

1、本次能力验证检验项目：对比率、总铅含量。上报的材料为：结果报告单原件和原始记录原件（签字、盖章）。

2、能力验证样品将于9月20日通过快递方式发送，各参试机构确认样品状态后，请立即扫描二维码填写并提交《能力验证样品确认单》。并报名表原件和样品确认单原件可随结果报告单一同寄送省质检院。

3、凡必须参加能力验证的检验检测机构不缴纳参试费用，自愿参加的机构需缴纳样品制备成本费400元。

银行账号信息如下：

账户名称：山东省产品质量检验研究院

开 户 行：中国工商银行济南趵突泉支行

帐    号：1602023919200058001

行    号：102451002395

用    途：请注明 “山东省2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证”

4、能力验证组织单位联系方式：

联系人：王萌 连露

电  话：0531- 88118737  81902770

传  真：0531-88118729

E-mail: sdzjyxpd@163.com

地  址：济南市历城区山大北路81号

邮政编码：250100

附件1-2

2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证报名表

| 检验检测机构名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质认定证书号 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 负责人 |  | 联系人 |  |
| 办公电话 |  | 联系人手机 |  |
| 工作邮箱 |  | 邮政编码 |  |
| 参加能力验证项目 | □对比率 □总铅含量 |  |  |
| 说明: 1、整个验证过程中请勿随意更换联系人，若必须更换请及时告知实施单位。 2. 检验检测机构应按照指定的时间和地点领取样品，及时按要求上报检验结果。 3．已通过实验室资质认定的机构必须参加，不得无故退出本次能力验证。 检验检测机构负责人签名： 年 月 日 (单位盖章) |  |  |  |

注：请寄送结果时将盖章并签名后的原件上交省质检院。

附件1-3

2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证收到样品

确认单

检验检测机构名称：

检验检测机构代码：

收到样品日期：                 样品数量：         份

样品编号：

收到样品状态（是否有破损）：□ 有  □无

如有破损或其他情况，请描述：

收到的能力验证材料（请逐一列明）：

1、2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证收到样品确认函 □

2、2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证参试指导书     □

接收人签名：

年    月    日

附件1-4

2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证作业指导书

各参加检验检测机构：

贵机构的代码为        ，在以后的联系和结果报告等所有文件中均使用该代码。贵实验室参加2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证试验的样品，编号为“      　”和“      　”，

为确保此次能力验证工作的顺利实施，请仔细阅读以下说明：

1、样品说明

1.1本次能力验证计划各参加单位2～3份测试样品，塑料桶包装。每桶约100mL，样品标识粘贴在塑料桶上。项目是：对比率、总铅含量。

1.2 我单位通过快递方式发送样品，收到样品后请对样品状态进行确认，并扫描下方二维码填写并提交《能力验证样品确认单》。同时收到《能力验证须知》、《能力验证作业指导书》和《能力验证试验结果报告单》各一份。请检查上述资料是否齐全。

样品确认二维码

1.3 收到样品后，请将样品置于温度（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的标准条件下至少24h。

2、检测方法说明

2.1本次能力验证要求各参加单位按照国家标准GB/T 23981.1-2019《色漆和清漆 遮盖力的测定 第1部分：白色和浅色漆对比率的测定》、GB/T 30647-2014 《涂料中有害元素总含量的测定》进行检测。

2.2 参加单位请在结果报告单中注明所采用的标准物质号及所使用的主要仪器。

3、结果报告

3.1 检测结果等相关信息填至《2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果报告单》中，对比率检测结果保留3位有效数字，总铅含量保留1位小数。

3.2 参加本次能力验证的机构必须采用有效期内的有证标准物质。上报检验结果的同时，应报告有关测试过程的原始记录。本次能力验证不接受无原始记录的结果。

3.3 请各参加单位于领样后7日内通过扫描本文末二维码上报结果，同时认真填写《2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果报告单》，签字盖章后将报告单、检测报告和相关原始记录（包括图谱）以快递方式邮寄至省质检院石油化工产品检验研究所，并在信封注明“2021年合成树脂乳液内墙涂料产品能力验证”。如未按规定时间上报结果，未寄送原始记录者，或者发现原始记录与报告单不符者，将不参加数据统计，并上报省市场监管局。

4、统计

本次能力验证对机构的检测结果采用稳健统计技术处理，采用中位值估计样本总体的均值，采用标准化四分位距度量样本数据的分散程度，减少极端结果对平均值和标准偏差的影响。

5、注意事项

在本次能力验证过程中，承担单位将对各参加机构的相关信息保密，在结果报告中，各单位均以代码表示。

6、联系方式：

样品测试过程中如有疑问，请随时与省质检院联系。

联系人：王萌 连露

电  话：0531- 88118737  81902770

地  址：济南市历城区山大北路81号

邮政编码：250100

结果报送二维码(非报名二维码)：

附件1-5

2021年合成树脂乳液内墙涂料检验能力验证结果报告单

检验检测机构名称：                  机构代码：

样品接收日期：2021年  月   日，结果报告日期：2021年  月   日

| 样品 编号 | 检测方法：GB/T 23981.1-2019 |  |  |  |  |  | □无色透明聚酯薄膜（方法A）□黑白卡片纸（方法B） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测项目 |  |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 反射率法 □三刺激值法 | 反射率 |  |  |  | 试件1 |  |  |  |  |  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 平均值 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 平均值 |
|  |  |  |  | RB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均值 |  | （保留3位有效数字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ 反射率法 □三刺激值法 | 反射率 |  |  |  | 试件1 |  |  |  |  |  |  |  | 试件2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 平均值 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 平均值 |
|  |  |  |  | YB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | YW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对比率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平均值 |  | （保留3位有效数字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法 |  | 项目 |  | 试验制备方法 |  |  |  |  | 主要仪器 |  |  |  |  | 检测结果/(mg/kg) |  |  |  |  |  |  |
|  | GB/T 30647-2014 |  | 总铅含量 （保留1位小数） |  | □干灰化法 □湿酸消解法 □微波消解法 |  |  |  |  | □原子吸收光谱仪 □电感耦合等离子体发射光谱仪 □电感耦合等离子体质谱仪 |  |  |  |  | 平行1 |  |  |  | 平行2 |  | 平均值 |
| 仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 精度 |  |  |  | 检定/校准单位 |  |  |  |  |
| 注： 1、本报告单需与检测原始记录同时报送，原始记录的内容和格式应包括平行测定及符合贵实验室质量控制的要求。 2、机构代码填写本次能力验证赋予的代码。 3、各实验室于领样后7日内（以领样当天24:00计）将结果通过附件1-4中二维码上报至省质检院，并将该报告单和相关原始记录，以特快专递方式邮寄到省质检院，并在信封注明“能力验证”，时间以当寄出时间为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验：                 审核：             批准：

检验检测机构负责人（签字）：               日期：              (单位盖章)