附件1

2024年车用柴油、汽油、润滑油检测能力验证计划项目

表1 车用柴油检测能力验证计划项目

- （CNAS-AL06 领域代码 020903）

| 计划编号 | 检测项目 | 推荐检测方法 | 能力验证子领域 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT0125QT-01-2024 | 硫含量、闪点（闭口）、密度 | SH/T 0689；GB/T 261；GB/T 1884或SH/T 0604 | 化学分析/ 物理性能 | 1600 |
| PT0125QT-02-2024 | 十六烷值 | GB/T 386 | 化学分析 | 800 |
| PT0125QT-03-2024 | 氧化安定性 | SH/T 0175 | 化学分析 | 500 |
| PT0125QT-04-2024 | 酸度、铜片腐蚀、水含量 | GB/T 258；GB/T 5096；GB/T 260、GB/T 11133或SH/T 0246 | 化学分析 | 800 |
| PT0125QT-05-2024 | 10%蒸余物残炭、灰分、总污染物含量 | GB/T 17144；GB/T 508；GB/T 33400 | 化学分析/ 物理性能 | 800 |
| PT0125QT-06-2024 | 润滑性 磨痕直径（60℃） | NB/SH/T 0765 | 物理性能 | 500 |
| PT0125QT-07-2024 | 多环芳烃含量 | SH/T 0806或SH/T 0606(分开统计） | 化学分析 | 500 |
| PT0125QT-08-2024 | 运动黏度（20℃）、凝点、冷滤点 | GB/T 265、GB/T 510、SH/T 0248 | 物理性能 | 800 |
| PT0125QT-09-2024 | 十六烷指数、馏程（50%、90%、95%回收温度） | SH/T 0694、GB/T 6536 | 物理性能 | 600 |
| PT0125QT-10-2024 | 脂肪酸甲酯含量 | NB/SH/T 0916或GB/T 23801 | 化学分析 | 500 |
| “一对一”能力验证 |  | 上述所有项目 | 物理性能/ 化学分析 | 根据项目确定 |

注：1、当采用推荐外方法检测时，请实验室自行评估检测方法与推荐方法的等效性。

- 2、拟发样时间：2024年10月下旬，发布报告时间：2024年12月。

- 3、提供表中项目的测量审核。

表2  汽油检测能力验证计划项目

- （CNAS-AL06 领域代码 车用汽油 020903/车用乙醇汽油 020999）

| 计划编号 | 检测项目 | 推荐检测方法 | 能力验证子领域 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT0125QT-11-2024 | 研究法辛烷值（RON）、马达法辛烷值（MON） | GB/T 5487、GB/T 503 | 化学分析 | 1000 |
| PT0125QT-12-2024 | 铅含量、锰含量、铁含量 | GB/T 8020、SH/T 0711、SH/T 0712 | 化学分析 | 800 |
| PT0125QT-13-2024 | 馏程（初馏点、10%、50%、90%蒸发温度、终馏点、残留量） | GB/T 6536 | 物理性能 | 500 |
| PT0125QT-14-2024 | 蒸气压、胶质含量、诱导期 | GB/T 8017或SH/T 0794(分开统计）；GB/T 8019；GB/T 8018 | 化学分析/ 物理性能 | 800 |
| PT0125QT-15-2024 | 硫含量、密度 | SH/T 0689；GB/T 1884或SH/T 0604 | 化学分析/ 物理性能 | 600 |
| PT0125QT-16-2024 | 硫醇（博士试验）、铜片腐蚀、水溶性酸或碱 | NB/SH/T 0174；GB/T 5096；GB/T 259 | 化学分析 | 800 |
| PT0125QT-17-2024 | 苯含量 | SH/T 0713、GB/T 28768、GB/T 30519或SH/T 0693 | 化学分析 | 500 |
| PT0125QT-18-2024 | 芳烃含量、烯烃含量 | GB/T 30519、GB 11132或GB/T 28768(分开统计） | 化学分析 | 800 |
| PT0125QT-19-2024 | 氧含量、甲醇含量 | NB/SH/T 0663或SH/T 0720 | 化学分析 | 800 |
| PT0125QT-20-2024 | 水分、乙醇含量、其他有机含氧化合物含量 | SH/T 0246；NB/SH/T 0663或SH/T 0720 | 化学分析 | 800 |
| “一对一”能力验证 |  | 上述所有项目 | 物理性能/ 化学分析 | 根据项目确定 |

注：1、当采用推荐外方法检测时，请实验室自行评估检测方法与推荐方法的等效性。

- 2、拟发样时间：2024年10月下旬，发布报告时间：2024年12月。

- 3、提供表中项目的测量审核。

表3  润滑油检测能力验证计划项目

- （CNAS-AL06 领域代码 021003）

| 计划编号 | 检测项目 | 推荐检测方法 | 能力验证子领域 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT0125QT-21-2024 | 低温动力黏度（-20℃）、低温泵送黏度（-25℃）、高温高剪切黏度（150℃，106s-1） | GB/T 6538；SH/T 0562；SH/T 0618、SH/T 0703或SH/T 0751 | 物理性能 | 1000 |
| PT0125QT-22-2024 | 运动黏度（40℃）、运动黏度（100℃）、黏度指数 | GB/T 265、GB/T 1995 | 物理性能 | 800 |
| PT0125QT-23-2024 | 倾点、水分、闪点（开口） | GB/T 3535、GB/T 260、GB/T 3536 | 化学分析/ 物理性能 | 800 |
| PT0125QT-24-2024 | 蒸发损失 | NB/SH/T 0059 | 物理性能 | 500 |
| PT0125QT-25-2024 | 碱值 | SH/T 0251 | 化学分析 | 500 |
| PT0125QT-26-2024 | 硫酸盐灰分 | GB/T 2433 | 化学分析 | 500 |
| PT0125QT-27-2024 | 硫、磷、氮 | GB/T 387、GB/T 388、GB/T 11140、GB/T 17040、GB/T 17476、SH/T 0172、SH/T 0631或SH/T 0749；GB/T 17476、SH/T 0296、SH/T 0631或SH/T 0749；GB/T 9170、SH/T 0656或 SH/T 0704 | 化学分析 | 800 |
| “一对一”能力验证 |  | 上述所有项目 | 物理性能/ 化学分析 | 根据项目确定 |

注：1、当采用推荐外方法检测时，请实验室自行评估检测方法与推荐方法的等效性。

- 2、拟发样时间：2024年8月下旬，发布报告时间：2024年10月。

- 3、提供表中项目的测量审核。