车用柴油、汽油能力验证计划指导书

本次能力验证计划中，贵实验室的代码为     。

为保证能力验证计划的顺利进行，特要求参加单位认真遵循下列条款：

1．被测物品说明：

我单位于10月下旬通过快递方式发送样品。每个实验室收到车用柴油或汽油样品1～2瓶，标识为“柴油-PT0125QT-2024XXX”或“汽油-PT0125QT-2024XXX”，用防爆铝瓶封装。收到样品后请避光、常温保存，并填写《被测物品接收状态确认表》于当日发Email至联系人。

2．检测

2.1 车用柴油能力验证计划的检测样品为“柴油-PT0125QT-2024XXX”，提供氧化安定性、硫含量、酸度、10%蒸余物残炭、灰分、铜片腐蚀、水含量、润滑性、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度（20℃）、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯含量项目的能力验证。

2.2 汽油能力验证计划的检测样品为“汽油-PT0125QT-2024XXX”，提供研究法辛烷值（RON）、马达法辛烷值（MON）、铅含量、锰含量、铁含量、馏程、蒸汽压、胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇（博士试验）、铜片腐蚀、水溶性酸或碱、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度项目的能力验证。

2.3请选择本实验室报名的项目检测，按照检测方法要求以及《能力验证结果报告单》中给出的要求报告结果。

2.4检测前常温避光密封保存。检测时，实验室按照日常程序处理和检测样品，在重复性条件下检测两次。

2.5 检测剩余样品可留作质控样使用。

3．结果反馈

3.1 在填写《能力验证结果报告表》之前请仔细阅读结果报告单中的“注”。务必将本实验室报名参加的验证参数填写完整，无需填写扩展不确定度。依据检测方法要求以及《能力验证结果报告单》中给出的要求报告结果，并签字。

3.2 请各实验室于2024年11月11日前，通过邮件反馈检测结果，邮件可以是《能力验证结果报告表》扫描件或照片。无故未按期反馈结果的实验室，其结果将不被列入本次计划的统计。

3.2 最终结果报告将在山东省产品质量检验研究院官网（http://www.sdzjy.com.cn/）能力验证栏目中发布。

4．保密

在本次能力验证计划实施过程中，严禁参加机构相互串通结果。一经发现，直接判定为不满意结果。

如有任何疑问，请随时联系：

联络方式：

山东省产品质量检验研究院

联系人：夏攀登 白亚昊        电  话：0531-51757188/51757191      邮箱：sdqishihua@163.com

山东省产品质量检验研究院

2023年12月8日