能力验证结果报告表

柴油-PT0125QT-2024《车用柴油检测能力验证计划》

实验室名称：                                                                                 实验室代码：

检测日期：    月    日—    月     日                                                                报告日期：

| 样品编号 | 测试项目 | 单位 | 测试结果 |  | 平均结果 | 扩展不确定度(U)*（K=2） | 方法标准（注明年代号） | 该测试通过认证认可情况 1 CNAS认可； 2 CMA资质认定 | 该方法通过认证认可情况 1 CNAS认可； 2 CMA资质认定 | 试验人员签字（请用正楷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油-PT0125QT-2024 | 氧化安定性（以总不溶物计） | mg/100mL |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 硫含量 | mg/kg |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 酸度（以KOH计） | mg/100mL |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 10%蒸余物残炭 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 灰分 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 铜片腐蚀（50℃，3h） | 级 |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 水含量 | (体积分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 润滑性 磨痕直径（60℃） | μm |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 多环芳烃含量 | (质量分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 总污染物含量 | mg/kg |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 运动黏度（20℃） | mm2/s |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 凝点 | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 冷滤点 | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 闪点（闭口） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 十六烷值 | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 十六烷指数 | / |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（50%回收温度） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（90%回收温度） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 馏程（95%回收温度） | ℃ |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 密度（20℃） | kg/m3 |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |
|  | 脂肪酸甲酯含量 | (体积分数）/% |  |  |  | / |  | □1；□2 □否 | □1；□2 □否 |  |

注：1、氧化安定性平均结果请报告到0.1mg/100mL；硫含量平均结果请报告到0.1mg/kg；酸度平均结果请报告到0.01mg/100mL；10%蒸余物残炭平均结果请报告到0.001%；灰分平均结果请报告到0.0001%；水含量（卡尔·费休法）平均结果请报告到0.0001%；磨痕直径平均结果请报告到1μm；多环芳烃含量平均结果请报告到0.1%；总污染物含量平均结果请报告到0.1mg/kg；运动黏度平均结果请报告到0.001mm2/s；凝点平均结果请报告到0.5℃；冷滤点平均结果请报告到0.5℃；闪点（闭口）平均结果请报告到0.5℃；十六烷值平均结果请报告到0.1；十六烷指数平均结果请报告到0.1；馏程需要报告经过大气压修正后的结果，平均结果请报告到0.1℃，方法标准注明采用“手动法”还是“自动法”，例如“GB/T 6536-2010（手动法）”；密度平均结果请报告到0.1kg/m3；脂肪酸甲酯含量平均结果请报告到0.01%。

- 不得涂改。

实验室声明：上述检测结果是由本实验室独立试验获得，本实验室没有进行任何串通和作假行为。

实验室负责人（签字）：

盖   章：